## Sheet1
| 医用防护口罩（防液体飞溅） | 医用外科口罩（系带式） | 普通N95防护口罩 | 普通医用口罩 | 防护服(连体式) | 护目镜
国标 | GB 19083-2010 | YY 0469-2011 | GB 2626-2006,KN95/KN100 | YY0969-2013 | GB19082-2009《医用一次性防护服技术要求》 | 弹性佩戴（可以和近视镜兼容）、视野宽阔、必须有防溅功能，四圈密封最好防雾
美标 | NIOSH认证，N95/N99+Fluid Resistant（CDC认证） | ASTM F2100-II 标准 level 2 & level 3 | NIOSH认证，N95或N99 |  | ASTM F1671-97a
欧标 | FFP2/FFP3+Type II R（Fluid Resistant） | EN 14683 + Type IIR | FFP2/FFP3 |  | EN14126* + Type 4(B)/EN 14605 以上
日标 | 1.明确写明「サージカルＮ９５レスピレーターとして液体防護性があり、血液を含む液体等に有用」 2.符合以下数据a) 人工血液不浸透性≥80mmHgb) ΔＰ（呼吸抵抗）≤35mmH2O | / | / |  | 通过JIS T 8060 8061 8062测试 标注「人工血液バリア性・ウイルスバリア性 クラス２・クラス３」
其他国家 | 满足以下两个核心指标：1.颗粒过滤>95%,2. fluid resistant>120mmhg | / | / |  | /
型号推荐 | 3M 1860/1870+/9132/1804/1805 | halyard health 48208/49207（level 3 且防液体） | 3M 8810；PFR P1 P2 | 稳健医疗 | DuPont Tyvek 1422A DuPont Tyvek 800J 3M 4565 雷克兰AMN 428ETS | 3M 1623AF /1621AF; 3M GA500
| 不带阀，需独立包装 |  | 普通人和不接触飞溅液体的医务人员使用